MARINA MILITARE

ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI TARANTO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

| DOCUMENTO N. | OGGETTO | DATA | REV. |
| --- | --- | --- | --- |
| DIV-2026-001 | Documento Informativo sui Rischi Specifici – Art. 26 D.Lgs. 81/08 – Corso AT/MT 2ª ed. 2026 | 08/06/2026 | 00 |

1. OGGETTO

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché della Norma CEI 11-27, al fine di fornire ai frequentatori del Corso di abilitazione alla condotta di impianti ad alta/media tensione – 2ª edizione 2026 (codice corso 26MAAEI55071M02, periodo 08/06/2026 – 03/07/2026) le informazioni sui rischi specifici presenti nelle aree di interesse dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto (MARINARSEN) nelle quali si svolgeranno le attività pratiche e gli esami.

L'attività si svolgerà presso la Centrale Convertitori e la Centrale Elettrica Manganecchia. I frequentatori svolgeranno attività di affiancamento passivo ("tandem") ed esami pratici sotto la sorveglianza continuativa a vista degli esperti incaricati.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. | Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro – in particolare art. 26 (obblighi connessi ai contratti d'appalto) |
| Norma CEI 11-27:2021 | Lavori su impianti elettrici – classificazione del personale (PES, PAV, PEI, PEC) e distanze di sicurezza |
| D.Lgs. 272/1999 | Attuazione della direttiva 92/29/CEE (requisiti minimi di sicurezza a bordo di navi) |
| Foglio Prot. n. 15744 del 01/06/2026 | Richiesta di Mariscuola Taranto per svolgimento attività pratiche e d'esame |
| DVR MARINARSEN Taranto | Documento di Valutazione dei Rischi dello Stabilimento – revisione vigente |
| Fascicolo Ferrati Rev.1 – MARINARSEN Taranto | Template di riferimento per la redazione dei Documenti Informativi |

3. FIGURE RESPONSABILI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

| FIGURA | NOMINATIVO | CONTATTO |
| --- | --- | --- |
| Datore di Lavoro (DL) | Amm. Isp. Alessandro BATTAGLIA | Comandante MARINARSEN Taranto |
| RSPP | F.S.T. Ing. Giancarlo CAFORIO | Servizio Prevenzione e Protezione – MARINARSEN |
| Medico Competente | A cura del Servizio Sanitario MM | Infermeria MARINARSEN |
| RLS | Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza | C/o SPP MARINARSEN |
| Capo Sezione Reti Elettriche (DEC/Responsabile Attività) | F.T. Angelo CARDELLICCHIO | Tel. 73.22721 – 099.775 2721 |
| Capo Nucleo MT/AT (Sostituto) | F.T. Luigi GAMMARIELLO | C/o Sezione Reti Elettriche |
| Ente Richiedente / Ente Esterno | MARISCUOLA TARANTO | Rif. Foglio Prot. n. 15744 del 01/06/2026 |

I F.T. Cardellicchio e Gammariello assumono il ruolo di garanzia e sorveglianza a vista sui frequentatori classificati come PEC (Persona Comune) ai sensi della Norma CEI 11-27, privi di qualsiasi autonomia operativa sugli impianti.

4. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ARSENALE

L'Arsenale Militare Marittimo di Taranto (MARINARSEN) è uno stabilimento della Marina Militare Italiana adibito alla costruzione, riparazione e manutenzione di unità navali e dei relativi sistemi e impianti. Il comprensorio si estende nell'area portuale di Taranto e comprende officine, laboratori, bacini di carenaggio, impianti elettrici di potenza (alta e media tensione), infrastrutture portuali e aree di stoccaggio.

Le attività oggetto del presente documento si svolgono nei seguenti siti interni all'Arsenale:

- Centrale Convertitori: impianto di conversione e distribuzione dell'energia elettrica ad alta/media tensione.

- Centrale Elettrica Manganecchia: centrale di produzione e smistamento energia elettrica, con presenza di quadri MT/AT, trasformatori e macchinari rotanti.

L'accesso alle aree è regolamentato e consentito esclusivamente al personale autorizzato, con scorta/supervisione del personale di Marinarsen incaricato.

5. GESTIONE DELLE EMERGENZE, EVACUAZIONE E PRIMO SOCCORSO

5.1 Numeri di emergenza

| ENTE / FUNZIONE | NUMERO |
| --- | --- |
| Guardia Circuiti – MARINARSEN Taranto | 099 775 2604 |
| Soccorso pubblico di emergenza (unico) | 112 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Emergenza Sanitaria (118) | 118 |
| Centralino MARINARSEN | 099 775 1 |
| Infermeria MARINARSEN | 099 775 2XXX (c/o Guardia Circuiti) |

5.2 Procedure di emergenza ed evacuazione

In caso di emergenza (incendio, infortunio, evento elettrico) il personale presente deve:

- Interrompere immediatamente ogni attività e segnalare l'emergenza alla Guardia Circuiti (099 775 2604) e al responsabile di sito.

- Seguire le indicazioni del personale MARINARSEN incaricato della sorveglianza.

- Raggiungere il punto di raccolta designato indicato dal personale di accompagnamento prima dell'inizio delle attività.

- Non utilizzare ascensori o vani tecnici in caso di evacuazione da aree in quota.

- Non tentare manovre su impianti elettrici senza autorizzazione.

Il punto di raccolta di emergenza verrà indicato dal responsabile incaricato (F.T. Cardellicchio o sostituto) prima dell'accesso alle aree operative.

6. INFORMAZIONI SUGLI ACCESSI AL COMPRENSORIO

L'accesso all'Arsenale è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- Tutti i frequentatori devono essere muniti di documento di identità valido e del lasciapassare/autorizzazione rilasciata da MARINARSEN su richiesta di Mariscuola Taranto.

- L'accesso alle aree operative (Centrale Convertitori, Centrale Manganecchia) è consentito solo in presenza e con autorizzazione del referente interno (F.T. Cardellicchio o sostituto).

- È vietato introdurre nel comprensorio materiali, attrezzature o dispositivi non preventivamente autorizzati.

- È obbligatorio indossare i DPI minimi di accesso alle aree (elmetto EN 397, calzature EN ISO 20345) prima di entrare nelle zone operative.

- L'utilizzo di dispositivi fotografici o di registrazione è soggetto alle norme di sicurezza militare vigenti; è vietato senza specifica autorizzazione.

- La velocità dei veicoli all'interno del comprensorio è limitata; seguire la segnaletica interna.

7. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI

7.1 Codificazione dei fattori di rischio – MARINARSEN Taranto

Di seguito la codificazione dei fattori di rischio presenti nelle aree di interesse, conforme al DVR dello Stabilimento:

| CODICE | FATTORE DI RISCHIO | AREA PERTINENTE |
| --- | --- | --- |
| 6 | Radiazioni non ionizzanti – Campi Elettromagnetici (CEM) | Centrale Convertitori, Centrale Manganecchia |
| 7 | Agenti fisici – Rumore | Centrale Convertitori, Centrale Manganecchia |
| 13 | Impianti elettrici – Rischio elettrico (MT/AT) e Arco Elettrico | Centrale Convertitori, Centrale Manganecchia |
| 18 | Locali di lavoro/servizio – Rischi di inciampo, scivolamento, caduta | Centrale Convertitori, Centrale Manganecchia |
| 23 | Organizzazione del lavoro – Gestione personale esterno (Art. 26) | Tutte le aree di pertinenza |

7.2 Quadro di sintesi dei rischi

| CODICE E FATTORE DI RISCHIO | DESCRIZIONE DEL RISCHIO E SPECIFICHE DI FATTO | MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE |
| --- | --- | --- |
| CODICE 6 Radiazioni non ionizzanti – CEM | Presenza di campi elettromagnetici a bassa frequenza (50 Hz) generati da: - Stazioni di conversione AT/MT in esercizio - Trasformatori di potenza - Sbarre e cavi di distribuzione MT percorsi da correnti elevate I livelli di esposizione sono funzione della distanza dagli impianti e della durata di permanenza nell'area. | - Mantenere la distanza di rispetto dagli impianti sotto tensione indicata dal responsabile. - Non avvicinarsi ai trasformatori e alle sbarre AT/MT senza specifica autorizzazione del PES responsabile. - La permanenza nelle aree è limitata al tempo strettamente necessario alle attività di osservazione didattica. - Non utilizzare dispositivi elettronici non schermate in prossimità degli impianti salvo autorizzazione. |
| CODICE 7 Rumore | Inquinamento acustico generato da: - Macchinari rotanti (motori, alternatori, convertitori) in funzione - Sistemi di ventilazione forzata delle centrali elettriche - Trasformatori di potenza (ronzio a 100 Hz) I livelli di rumore nelle centrali possono superare gli 80 dB(A) nelle immediate vicinanze dei macchinari. Le aree con obbligo di otoprotettori sono segnalate. | - Indossare otoprotettori (cuffie o tappi auricolari SNR adeguato) nelle aree con segnalazione acustica obbligatoria. - Non permanere nelle aree ad elevato livello sonoro per tempi superiori a quelli strettamente necessari all'attività didattica. - Segnalare immediatamente qualsiasi anomalia acustica (rumore anomalo, vibrazioni eccessive) al responsabile presente. |
| CODICE 13 Impianti elettrici – Rischio elettrico MT/AT e Arco Elettrico | Rischi connessi alla presenza di impianti AT/MT in esercizio: - Shock elettrico per contatto diretto o indiretto con parti in tensione (MT: tensioni fino a 36 kV; AT: tensioni superiori) - Folgorazione per avvicinamento oltre i limiti di distanza previsti dalla CEI 11-27 - Rischio di Arco Elettrico (Arc Flash): emissione di energia termica, luminosa e pressione di picco in caso di guasto o manovra errata - Innesco di incendi secondari per effetto Joule in prossimità di materiali combustibili I frequentatori sono classificati come PEC (Persona Comune) ai sensi della Norma CEI 11-27 e pertanto privi di qualsiasi autonomia operativa sugli impianti. | Prescrizioni CEI 11-27 – Personale PEC: - DIVIETO ASSOLUTO di eseguire qualsiasi manovra su apparecchiature, quadri, sezionatori, interruttori o qualunque altro componente degli impianti AT/MT. - OBBLIGO di mantenere posizione arretrata oltre la Distanza di Vicinanza (DV) dagli impianti in tensione, come stabilita dalla CEI 11-27 in funzione del livello di tensione presente. - Non toccare alcun componente, cavo o connessione, anche se presumibilmente fuori tensione, senza esplicita autorizzazione del PES responsabile. - Seguire in ogni momento le istruzioni del F.T. Cardellicchio o del sostituto F.T. Gammariello, che esercitano funzione di garanzia e sorveglianza a vista. - In caso di sensazione di scossa, odore di bruciato, scintille o anomalia visiva: allontanarsi immediatamente e avvisare il responsabile. - Non accedere autonomamente alle cabine, alle celle MT/AT o ai vani tecnici degli impianti. |
| CODICE 18 Locali di lavoro – Inciampo, scivolamento, caduta | Rischi presenti nei locali delle centrali elettriche: - Pavimentazioni con grigliati metallici, dislivelli e gradini tra le diverse sezioni impiantistiche - Presenza di canaline portacavi a pavimento e relative coperture - Superfici potenzialmente scivolose in prossimità di aree soggette a condensazione o perdite d'olio - Passaggi stretti tra le apparecchiature elettriche - Illuminazione ridotta in alcune zone tecniche | - Indossare calzature di sicurezza EN ISO 20345 con suola antiscivolo prima di accedere alle aree operative. - Prestare attenzione ai segnali di avvertimento di dislivelli e ostacoli a pavimento. - Non correre né spostarsi rapidamente all'interno dei locali delle centrali. - Non rimuovere o spostare coperture di canaline o grigliati. - Segnalare immediatamente al responsabile qualsiasi situazione di pericolo (pavimento bagnato, copertura mancante, ostacolo). - Attenersi ai percorsi indicati dal personale di accompagnamento. |
| CODICE 23 Organizzazione del lavoro – Personale esterno Art. 26 D.Lgs. 81/08 | Rischi organizzativi connessi alla presenza di personale esterno (frequentatori Mariscuola) all'interno delle aree operative MARINARSEN: - Mancata conoscenza dei rischi specifici dello stabilimento e delle procedure interne di sicurezza - Possibile interferenza con le attività operative ordinarie del personale MARINARSEN - Rischio di comportamenti non conformi in assenza di supervisione adeguata - Mancata identificazione delle vie di esodo e dei presidi di primo soccorso | - I frequentatori operano esclusivamente in modalità "tandem" (affiancamento passivo) e durante gli esami pratici sotto sorveglianza fissa a vista del personale incaricato. - Il presente documento deve essere firmato per presa visione e accettazione da ciascun frequentatore PRIMA dell'accesso alle aree operative. - Il briefing di sicurezza iniziale (illustrazione dei rischi, DPI, vie di esodo, numeri di emergenza) è condotto dal F.T. Cardellicchio o sostituto prima di ogni accesso. - È fatto divieto assoluto di allontanarsi dal gruppo o di accedere autonomamente ad aree diverse da quelle indicate dal responsabile. - Qualunque situazione anomala, infortunio o near-miss deve essere immediatamente segnalato al responsabile e alla Guardia Circuiti (099 775 2604). |

8. RIEPILOGO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) OBBLIGATORI

| RISCHIO / CODICE | DPI OBBLIGATORI |
| --- | --- |
| Cod. 13 – Rischio elettrico | Elmetto dielettrico EN 397 / EN 50365; calzature di sicurezza isolanti EN ISO 20345 (classe appropriata al livello di tensione delle aree). I DPI antiArco Flash sono indossati esclusivamente dal PES/PAV operante; le PEC non eseguono manovre. |
| Cod. 7 – Rumore | Otoprotettori (cuffie antirumore o tappi auricolari) con SNR adeguato al livello di esposizione nelle aree segnalate. Obbligatori nelle aree con Leq > 85 dB(A). |
| Cod. 18 – Inciampo/scivolamento | Calzature di sicurezza EN ISO 20345 con suola antiscivolo e puntale di protezione (obbligatorie per tutto il personale in area operativa). |
| Cod. 6 – CEM | Non sono previsti DPI specifici per l'esposizione ai CEM nelle condizioni di affiancamento passivo (PEC a distanza di rispetto); il controllo avviene attraverso il rispetto delle distanze. |
| Accesso generale alle aree operative | Elmetto protettivo EN 397 e calzature di sicurezza EN ISO 20345: OBBLIGATORI per tutti i frequentatori prima dell'accesso alle centrali. |

9. DISPOSIZIONI FINALI E PRESCRIZIONI GENERALI

Il presente documento ha carattere informativo e prescrittivo. Ogni frequentatore è tenuto a:

- Leggere attentamente il presente documento prima di accedere alle aree operative.

- Firmare il foglio di presa visione a conferma di aver ricevuto, compreso e accettato le informazioni e le prescrizioni in esso contenute.

- Rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni operative, i divieti e le misure di prevenzione indicate.

- Indossare i DPI obbligatori per tutta la durata della permanenza nelle aree operative.

- Attenersi in ogni momento alle istruzioni del personale MARINARSEN incaricato della sorveglianza.

- Non eseguire alcuna manovra, operazione o intervento su impianti, apparecchiature o componenti, anche se ritenuti fuori tensione o sicuri.

- Segnalare immediatamente qualsiasi situazione di pericolo, infortunio o quasi infortunio al responsabile presente e alla Guardia Circuiti (099 775 2604).

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente documento può comportare l'allontanamento immediato dalle aree operative e la segnalazione all'Ente di appartenenza.

MARINARSEN Taranto declina ogni responsabilità per incidenti derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento o dalle disposizioni impartite dal personale incaricato della sorveglianza.

| Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione F.S.T. Ing. Giancarlo CAFORIO Firma: ___________________________ | Il Referente Tecnico / Responsabile Attività F.T. Angelo CARDELLICCHIO Firma: ___________________________ |
| --- | --- |

ALLEGATO – FOGLIO DI FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Corso di abilitazione alla condotta di impianti alta/media tensione – 2ª edizione 2026

Codice corso: 26MAAEI55071M02 – Periodo: 08/06/2026 – 03/07/2026

Siti: Centrale Convertitori e Centrale Elettrica Manganecchia – MARINARSEN Taranto

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso il Documento Informativo sui Rischi Specifici ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, di accettarne le prescrizioni e di impegnarsi a rispettarle per tutta la durata delle attività.

| N. | GRAD./QUALIFICA | NOMINATIVO (stampatello) | FIRMA LEGGIBILE | DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD)

MARINARSEN Taranto – Servizio Prevenzione e Protezione